OSNOVNA ŠKOLA JURJA KLOVIĆA TRIBALJ

TRIBALJ 21

51 243 TRIBALJ

PLAN

EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

RADNIKA I UČENIKA

TRIBALJ, ožujak 2023.

Na temelju članka 55. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) Školski odbor dana 31. ožujka 2023. donosi,

PLAN

EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

RADNIKA I UČENIKA

I	TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Za objekt OSNOVNA ŠKOLA JURJA KLOVIĆA TRIBALJ (u daljnjem tekstu Škola), u slučaju izvanrednog događaja, ovim Planom evakuacije i spašavanja, utvrđuje se:

- procjena ugroženosti, prema vrsti i obujmu,

- način otkrivanja opasnosti, izviđanja i javljanja,

- način izvođenja evakuacije (sklanjanja) radnika i učenika,

- način izvođenja spašavanja,

- mjesta na koja će se učenici i radnici evakuirati,

- potrebna oprema za evakuaciju i spašavanje,

- naznake zaduženja za odgovorne radnike

Članak 2.

Pojam evakuacije, u smislu ovog Plana, obuhvaća organizirani način napuštanja djelatnika i učenika iz ugroženog objekta prije nego što nastupi opasnost za život i zdravlje radnika i učenika zbog izvanrednog događaja ili u tijeku izvanrednog događaja.

Članak 3.

Pojam spašavanje, u smislu ovog Plana, obuhvaća organizirano pružanje pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, pružanje prve pomoći ozlijeđenim osobama i otklanjanje nastalih opasnosti koje direktno ugrožavaju živote ljudi.

Članak 4.

Osnovna škola Jurja Klovića Tribalj zapošljava 30 radnika i osigurava kapacitet u jednoj smjeni za 150 učenika.

Evakuaciju i spašavanje radnika i učenika iz objekta u slučaju izvanrednih događaja organiziraju i osiguravaju:

- ravnateljica i tajnik (kao odgovorni radnici zaduženi za evakuaciju i spašavanje),

- domar (kao zamjenik odgovornog radnika zaduženog za evakuaciju i spašavanje)

- ukupno stručno osoblje (osobe koje se mogu zateći na radnom mjestu u slučaju potrebne evakuaciju i spašavanje)

Odgovorni radnik za evakuaciju i spašavanje i njegov zamjenik, sukladno stavku 2. ovog članka, dužni su:

- upoznati sve korisnike prostora sa ovim planom,

- osigurati potrebnu opremu za evakuaciju i spašavanje radnika i učenika na osnovi potreba i prema ovom Planu,

- brinuti se da zaduženi radnici za evakuaciju i spašavanje budu osposobljeni za te zadatke,

- organiziraju povremene vježbe za evakuaciju i spašavanje prema planu provedbe vježbe,

- u stvarnoj potrebi rukovode evakuacijom i spašavanjem prema ovom Planu

###### II	OSPOSOBLJAVANJE

Članak 5.

Svaki radnik u Školi mora biti osposobljen za evakuaciju i spašavanje učenika i radnika, te je u svom djelokrugu rada odgovoran za primjenu odredbi ovog Plana.

Članak 6.

Radnici odgovorni za evakuaciju i spašavanje, radnici odgovorni za pružanje neposredne prve pomoći, radnici s drugim posebnim zadacima u provedbi evakuacije i spašavanja, moraju biti osposobljeni za izvršavanje svojih zadataka.

Osposobljavanje se stječe teoretskim i praktičnim putem.

Za teoretski dio osposobljavanja izučava se:

- ovaj Plan evakuacije i spašavanja,

- upute za korištenje i održavanje opreme i svih sredstava evakuacije i spašavanja, uključivši uređaje za gašenje požara

Praktični dio osposobljavanja sastoji se od osposobljavanja radnika u ovladavanju određenim poslovima, odnosno radnih zadataka koji im se povjeravaju za slučaj evakuacije i spašavanja kroz izvođenje vježbe.

Za teoretski i praktični dio obavlja se provjera osposobljenosti.

Provjeru osposobljenosti obavlja odgovorni radnik za evakuaciju i spašavanje i njegov zamjenik kroz praktičnu vježbu i pripadajući zapisnik o provođenju vježbe.

Članak 7.

Provjera  spremnosti radnika za izvršavanje plana evakuacije i spašavanja radnika i učenika obavlja se najmanje jednom u dvije godine, odnosno prilikom promjene osoba odgovornih za provođenje mjera utvrđenih ovim Planom.

Članak 8.

Neposrednu prvu pomoć, kao i medicinsku pomoć ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi na mjestu nezgode pružaju osposobljeni radnici za pružanje prve pomoći ili radnici na radnim mjestima koji su kroz redoviti program školovanja osposobljeni za to te izuzetno ostali radnici koji se zateknu u neposrednoj blizini.

Medicinska pomoć sastoji se od pružanja neposredne prve pomoći te eventualno potrebnog prijevoza ozlijeđene osobe do Zdravstvene ustanove i predaje ozlijeđene osobe na daljnje liječenje.

Članak 9.

Ovim Planom obuhvaća se odgovornost svakog radnika Škole za pravodobno pružanje prve pomoći ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi kao i za pravodobnu pruženu medicinsku pomoć.

Članak 10.

Bijelo obojeni ormarići za prvu pomoć postavljaju se tako da su na vidnim mjestima i moraju biti vidljivo označeni na vanjskoj strani znakom crvenog križa.

U Školi je postavljen ormarić prve pomoći u zbornici.

Na ormariću za prvu pomoć mora biti označeno:

- adresa i telefonski broj najbliže zdravstvene Ustanove,

- hitna medicinska pomoć -  tel. br. 194,

- ime i mjesto rada radnika osposobljenih i određenih za pružanje prve pomoći i broj telefona

U ormariću za prvu pomoć mora se nalaziti osnovni sanitetski materijal po normi DIN 13157:

- Kaliko 6cm x 4m - 5 kom

- Kaliko 8cm x 5m - 5 kom

- Kaliko 10cm x 4m - 5 kom

- Kaliko 10cm x 5m - 2 kom

- Tip-1 1,8cm x 3m - 5 kom

- Tip-2 2,10cm x 4m - 2 kom

- Trokutna marama 100x100x140cm - 5 kom

- Kompresa 10cm x 10cm - 5 kom

- Upojna gaza 0.4 m2 - 1 kom

- Upojna gaza 0,8 m2 - 1 kom

- Aluplast kompresa 9cm x 5cm - 10 kom

- Kompresa 5cm x 5cm - 5 kom

- Aluplast 50cm x 60cm - 1 kom

- Rukavice za jednokratnu upotrebu - 10 pari

- Flaster 10cm x 4cm - 5 kom

- Flaster 10cm x 8cm - 5 kom

- Flaster 2cm x 1m - 1 kom

- Flaster 2cm x 5m - 1 kom

- Škare sa zaobljenim vrhom - 1 kom

- Ziherice - 5 kom

- Sanitetna vata 100 g. - 1 kom

- Specifikacija sadržaja - 1 kom

- Priručnik za pružanje prve pomoći - 1 kom

Ormarići prve pomoći mogu sadržavati dodatni osnovni sanitetski materijal u količinama i vrstama ovisno o učestalosti i vrsti mogućih ozljeda.

Članak 11.

Ormarići za prvu pomoć moraju biti zaključani, a ključevi se moraju nalaziti kod radnika koji rade u određenom prostoru. Ormarići se moraju držati u besprijekorno urednom i čistom stanju, a utrošeni sanitetski materijali moraju se pravodobno popuniti.

U ormariće se ne smiju stavljati materijali i predmeti koji tamo ne pripadaju, odnosno koji ne spadaju u sanitetske materijale.

###### III    	PROCJENA UGROŽENOSTI PREMA VRSTI I OBUJMU

Članak 12.

Mogući izvanredni događaji koji mogu nastupiti u objektu Škole su:

- požar,

- eksplozija (eksplozivne i zapaljive smjese i dr.),

- rušenje objekata (potres, orkansko nevrijeme i dr.)

Ovim pravilnikom nije obuhvaćeno stanje katastrofa i većih nesreća koje je obuhvaćeno posebnim zakonima i propisima o “Civilnoj zaštiti”.

Članak 13.

Stanje objekta utvrđuje se prema slijedećim podacima:

- Kapacitet radnika i učenika:

U Školi je zaposleno 30 radnika, a kapacitet učenika u jednoj smjeni je 150 djece što znači da se u objektu može zateći ukupno oko 180 osoba.

- Djelatnost (osnovna i pomoćna):

Osnovno školsko obrazovanje djece.

- Radno vrijeme:

Od 06:30 h do 19:00 h u jednoj smjeni.

- Građevinske karakteristike objekta:

Građevina se nalazi u sklopu naselja Tribalj i izvedena je kao samostojeći objekt.

Osnovnu građevinsku konstrukciju čini stari tip gradnje, što osigurava vatrootpornost objekta max F=60.

Podovi u hodnicima prizemlja i na stepeništu su od kamenih pločica, u hodnicima prvog kata i sanitarnim čvorovima keramičke pločice, dok su u učionicama i uredima parketi.

Izvedeno je jedno unutarnje betonsko stepenište u zgradi škole koje povezuje dvije etaže objekta te jedno vanjsko betonsko stepenište sa prvog kata koje vodi na otvoreni prostor.

Izvedba stepeništa osigurava sigurnu evakuaciju u slučaju potrebe.

Objekt je izveden na dvije etaže (prizemlje i prvi kat).

Iz objekta su osigurani izlazi na otvoreni prostor na razini prizemlja (5 izlaza od kojih su 4 iz škole i jedna iz kotlovnice) i na razini prvog kata (1 izlaz).

- Vatrogasni pristup:

Objekt Škole je smješten u Triblju na adresi Tribalj 21 i izveden je kao samostojeći objekt u sklopu naselja.

Za potrebe vatrogasne intervencije, spašavanje i evakuaciju, može se koristiti vatrogasni pristup glavnom prometnicom te pristupom interne komunikacije od ulice do glavnog ulaza u školu sa južne strane ili sporednih ulaza sa sjeverne strane objekta.

Pristup u pogledu nosivosti i dimenzija udovoljava odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03), s obzirom da se radi o javnim gradskim prometnicama.

- Građevinske mjere zaštite:

Izgrađenost objekta omogućava sigurnu i brzu evakuaciju.

Evakuacioni putovi su dovoljno široki i bez zapreka. Podne obloge u zgradi su negorive a na evakuacionim putovima na katu objekta u novom dijelu škole izvedeno je dodatno osvjetljenje (panik rasvjeta).

- Elektroinstalacija:

Objekt se napaja električnom energijom preko razvodnih ploča smještenih u kotlovnici i na prvom katu objekta.

Na ulazu u kotlovnicu izvedeno je tipkalo za daljinsko isključenje električne energije.

- Gromobranska instalacija:

Objekt je opremljen odgovarajućom gromobranskom instalacijom propisano odredbama Pravilnika o tehničkim propisima o gromobranskoj instalaciji (SL 13/68).

- Zagrijavanje prostora i ventilacija:

Zagrijavanje objekta u hladnom zimskom razdoblju rješeno je toplovodnim centralnim grijanjem preko toplovodne kotlovnice na tekuće gorivo tako da sustav zagrijavanja ne predstavlja posebnu opasnost za nastanak i širenje požara.

- Energenti:

U objektu se koriste slijedeći energenti:

- Električna energija

- Tekuće gorivo – lož ulje

- Boca plina - UNP

- Osnovne mjere zaštite od požara:

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara podrazumijeva se opskrbljenost objekta potrebnim brojem vatrogasnih aparata za početno gašenje požara.

U objektu su postavljeni vatrogasni aparati sukladno veličini, potrebi i namjeni prostora.

Vatrogasni aparati se redovno održavaju i ispituju sukladno odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/2011).

Također pod osnovnim mjerama zaštite podrazumijeva se i osposobljenost radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Ova osposobljenost radnika je izvršena i istom su obuhvaćeni svi zaposleni u Školi o čemu postoje pisani dokazi.

- Posebne mjere zaštite od požara:

U objektu je kao posebna mjera zaštite izvedena unutarnja hidranska mreža koja se sastoji od dovoljnog broja unutarnjih zidnih hidranata i isti se nalaze na svim etažama objekta.

Hidrantska instalacija je u ispravnom stanju i  ista se redovno održava i ispituje sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine br. 08/06).

- Tehnološki procesi kao mogući izvori izvanrednih događaja:

- radionica kućnog majstora,

- toplovodna kotlovnica,

- kuhinja,

- izvođenje kemijskih pokusa,

- nepropisno korištenje grijalica, kuhala i glačala,

- ostali el. potrošači,

- neodržavanje instalacija,

- neodržavanje postrojenja, strojeva, uređaja i opreme,

- učenici - neodgovorno ponašanje, namjera i sl.

- Mogući izvanredni događaji:

| Izvanredni događaji | Posljedice |
| --- | --- |
| - požar (samozapaljenje i dr.) | - otežana evakuacija i panika |
| - eksplozija (plin, smjesa, eksplozivne naprave i dr.) | - ozljede, opekotine, smrt |
| - rušenje zgrade (potres, olujni i orkanski vjetar, poplava i dr.) | - ozljede, zatrpavanje, gušenje |

###### IV	NAČIN OTKRIVANJA OPASNOSTI, IZVIĐANJA I JAVLJANJA

Članak 14.

Otkrivanje izvanrednog događaja moguće je isključivo osobnim zapažanjem radnika i učenika.

Članak 15.

Ako nastupi izvanredni događaj ili se ustanovi da isti može nastupiti u dogledno vrijeme tada  treba o tome na najbrži način obavijestiti sve radnike i učenike (narediti evakuaciju).

U svrhu dojave izvanrednog događaja radnicima i učenicima na raspolaganju su slijedeća dojavna sredstva:

- telefoni,

- školsko zvono

Članak 16.

Ako bi se uzbunjivanje vršilo s ručnom sirenom tada zvučni signali moraju biti u skladu s važećim propisima o uzbunjivanju.

Vatrogasna uzbuna  javlja se zvučnim signalom jednoličnog tona s prekidima u ukupnom trajanju od 90 sekundi:

- 20 sekundi jednoličnog tona,

- 15 sekundi prekid,

- 20 sekundi jednoličnog tona,

- 15 sekundi prekid,

- 20 sekundi jednoličnog tona

Opasnost od drugih izvanrednih događaja određenog u članku 12. ovog Plana javlja se:

Upozorenje za nadolazeću opasnost javlja se zvučnim signalom u kombinaciji jednoličnog i zavijajućeg tona u ukupnom trajanju od 100 sekundi:

- 20 sekundi jednoličnog tona,

- 20 sekundi zavijajućeg tona,

- 20 sekundi jednoličnog tona,

- 20 sekundi zavijajućeg tona,

- 20 sekundi jednoličnog tona

Neposredna opasnost javlja se zvučnim signalom i to neprekidnim zavijajućim tonom u   ukupnom trajanju od 60 sekundi:

- 60 sekundi zavijajućeg tona

Prestanak opasnosti  javlja se zvučnim signalom i to jednoličnim tonom u ukupnom trajanju od 60 sekundi:

- 60 sekundi jednoličnog  tona

Članak 17.

Radnici u zgradi ili druge osobe koje se zateknu na mjestu nastanka ozljede, na mjestu izbijanja požara ili drugog izvanrednog događaja dužni su:

- ozljeđenoj osobi pristupiti i utvrditi o kakvoj se ozljedi ili nenadanoj bolesti radi te o događaju odmah obavijestiti ravnateljicu ili tajnika (odgovorne radnike za evakuaciju i spašavanje)

Odgovorni radnik zadužen za evakuaciju i spašavanje ili njegov zamjenik poziva Hitnu pomoć na tel. 194 kao i osobu osposobljenu za pružanje neposredne prve medicinske pomoći (podaci na ormariću prve pomoći).

- u slučaju požara, dužni su početi gasiti požar prema svojem znanju i mogućnostima, a uz korištenje odgovarajućih sredstava ako to mogu učiniti bez dovođenja u opasnost sebe ili druge osobe,

- upozoriti druge radnike i učenike o događaju na način da uz aktivno gašenje požara izvikuju “požar”, te obavijeste odgovornog radnika zaduženog za evakuaciju i spašavanje ili njegovog zamjenika.

Odgovorni radnik zadužen za evakuaciju i spašavanje ili njegov zamjenik usmenim uzbunjivanjem upozoravaju radnike i učenike u zgradi na opasnost uz istovremeni poziv Javnoj vatrogasnoj postrojbu na tel. 193.

Članak 18.

Osoba koja dojavljuje nastalo izvanredno stanje dužna je dati slijedeće podatke:

- svoje ime i prezime, adresu objekta i broj telefona s kojeg se javlja,

- lokaciju (položaj u zgradi) na kojoj je nastalo izvanredno stanje,

- što se dogodilo (ozljeda na radu, požar, eksplozija, puknuće vodovodnih ili

- plinskih cijevi i sl.),

- broj ozljeđenih osoba,

- u slučaju požara podatak o vrsti materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika i sl)

Članak 19.

Obveze radnika i drugih osoba (učenika) u slučaju da se zateknu na mjestu izvanrednog događaja su da o nastanku ili mogućem nastanku izvanrednog događaja u skladu sa svojim mogućnostima obavijeste nadležne službe:

- vatrogasce, tel. 193,

- policiju, tel. 192,

- centar za zaštitu i spašavanje, tel. 112,

- odgovorne osobe u Školi na jedan od slijedećih telefonskih brojeva:

ravnatelj:           tel. 051/798-491

tajnik:                tel. 051/798-491

domar:              tel. -

###### V	NAČIN IZVOĐENJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Članak 20.

Po nastupu događaja ili na dojavu o mogućem izvanrednom događaju odgovorni radnici za evakuaciju i spašavanje i stručno osoblje dužni su odmah pristupiti pripremama za evakuaciju i izvođenje evakuacije učenika i radnika iz prostora sukladno odredbama ovog Plana.

Odgovorni radnik za evakuaciju i spašavanje i njegov zamjenik dužni su:

- obavijestiti radnike i učenike i upoznati ih s pojavom iznenadnog događaja i to bez uzbuđenja i straha,

- narediti napuštanje prostora,

- uz pomoć radnika poduzeti mjere da se suzbije panika te da se sve prisutne osobe usmjere na točno određene prolaze i izlaze i na određeno mjesto za okupljanje uvažavajući nastalu situaciju i opasnosti,

- provjeriti da li su svi radnici napustili svoja mjesta, odnosno posjetitelji prostore,

- eventualno ozlijeđene osobe treba evakuirati zajedno sa svim ostalim s tim da fizički najjače osobe prenose ozlijeđene,

- narediti iznošenje vrijednih isprava i vrijednosnih papira, kao i prenosive vrijedne imovine,

- po dolasku na mjesto događaja osoba višeg nivoa odgovornosti za evakuaciju, upoznati ih sa do tada poduzetim mjerama i radnjama i prepustiti  im daljnje rukovođenje akcijom evakuacije i spašavanja

Članak 21.

Odgovorna osoba za evakuaciju i spašavanje i njegov zamjenik, dužni su za vrijeme same evakuacije:

- nadzirati i koordinirati akcije u svrhu evakuacije,

- s obzirom na razvoj događaja u tijeku evakuacije izdavati naređenja pojedinim radnicima za poduzimanje posebnih mjera u svezi sa nastalim promjenama, vodeći računa o konkretnim opasnostima,

- poduzimati dodatne mjere naročito u slučajevima kada evakuacija ili spašavanje nije u cijelosti izvedena uz najmanje rizike,

- narediti po potrebi korištenje zaštitnih maski ili drugih priručnih sredstava u slučajevima pojave plinova, dima i štetne prašine,

- predati dužnost rukovođenja akcije evakuacije i spašavanja u trenutku kad nastupe viši nivoi službenih institucija

Osobe iz stavka 1. ovog članka nakon provedene evakuacije dužne su:

- poduzimati mjere za sprečavanje daljnjih izvanrednih događaja,

- spriječavati svako samovoljno ponašanje pojedinih radnika ili učenika,

- pomagati drugim odgovornim osobama u spašavanju, odnosno pružanju prve pomoći te gašenju požara.

Po dolasku na mjesto događaja Vatrogasne postrojbe, odnosno Postrojbe civilne zaštite, odgovorna osoba za evakuaciju i spašavanje, odnosno njegovi zamjenici rukovođenje akcijom gašenja ili spašavanja, povjeravaju zapovjednicima tih postrojbi.

###### VI    NAČIN IZVOĐENJA SPAŠAVANJA

Članak 22.

Odgovorna osoba za evakuaciju i spašavanje i njegov zamjenik, utvrđuju na mjestu događaja mjere koje treba poduzeti da se spase osobe koje se nisu mogle evakuirati nakon nastupa izvanrednog događaja.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su pružiti stručnu pomoć drugim osobama odgovornim i osposobljenim za evakuaciju i spašavanje (vatrogasci, policija, civilna zaštita, prva pomoć i sl.).

Članak 23.

U slučaju da se nisu mogle evakuirati sve osobe iz ugroženih prostorija ili prostora potrebno je:

- izvidjeti gdje se sve nalaze neevakuirane osobe i kakva im opasnost prijeti,

- izvidjeti prohodnost pojedinih hodnika, stubišta i drugih prolaza,

- utvrditi broj neevakuiranih osoba,

- noću osigurati osvjetljenost kako ugroženih prostorija tako i njihove okoline   (reflektori, ručne svjetiljke i dr.),

- utvrditi raspoloživu opremu potrebnu za spašavanje osoba, te je odmah donijeti na najpovoljnije mjesto,

- radnici osposobljeni u korištenju pojedine opreme za spašavanje osoba  dužni su istu koristiti u skladu sa stečenim znanjem, te pristupiti u najkraćem mogućem vremenu akciji spašavanju osoba

Članak 24.

U slučajevima rušenja zgrade ili njezinih dijelova mora se odmah učiniti slijedeće:

- isključiti el. energiju te vodu bez hidrantske mreže,

- zatvoriti dovod tekućeg goriva u kotlovnicu,

- obavijestiti nadležne institucije,

- iznijeti plinsku bocu iz kuhinje,

- utvrditi opasna kritična mjesta na kojima je potrebno obratiti posebnu pažnju u provođenju mjera spašavanja,

- utvrditi mjesta odakle se javljaju zatrpani i ozlijeđeni,

- utvrditi dijelove zgrade koji bi se u toku spašavanja mogli srušiti, te poduzeti mjere da se opasnost od rušenja otkloni

Gore navedene radnje obavlja odgovorna osoba za evakuaciju i spašavanje ili njegov zamjenik.

Članak 25.

Pretraživanje ruševine i spašavanje zatrpanih, obavljaju neposredno nakon rušenja, a isto predvode za to osposobljene osobe.

Članak 26.

U slučaju požara, rušenja dijelova zgrade i drugih izvanrednih događaja obavlja se prema potrebi spašavanje osoba i s različitih visina zgrade.

Odgovorna osoba za evakuaciju i spašavanje, odnosno njegov zamjenik određuje način spašavanja kao i upotrebu dostupne opreme za spuštanje ili prenošenje osoba s visine na tlo, uzimajući pritom u obzir stanje neevakuiranih osoba u pogledu ozlijeđenosti i druge objektivne prilike koje su nastale u objektu.

Članak 27.

U slučaju požara, gašenje požara mora biti prioritetno usmjereno na spašavanje ugroženih osoba, a tek onda na konačno savladavanje požara.

Odgovorna osoba za evakuaciju i spašavanje, odnosno njegov zamjenik odrediti će na koja će se mjesta koncentrirati sredstva za gašenje požara da bi se u što kraćem roku evakuirale i spasile osobe zaostale u gorućoj zgradi, a nakon preuzimanja ovlasti surađuju sa odgovornim osobama za gašenje požara (vatrogascima).

Članak 28.

U slučaju pojave požara koji otežava spašavanje osoba potrebno je učiniti slijedeće:

- odmah usporedno s ostalim radnjama spašavanja pristupiti gašenju požara,

- isključiti el. energiju te vodu bez hidrantske mreže,

- zatvoriti dovod tekućeg goriva u kotlovnicu,

- prilikom napuštanja ugrožene prostorije zatvoriti prozore i vrata,

- otvoriti prozore i vrata na hodnicima i prostorijama iz kojih će se evakuirati osobe (radi odvođenja plinova i prevelike topline),

- po mogućnosti zatvoriti prozore, vrata i prozore ostalih prostora

- iznijeti plinsku bocu iz kuhinje

VII	MJESTA NA KOJA ĆE SE RADNICI, STUDENTI I POSJETITELJI EVAKUIRATI

Članak 29.

Putovi i izlazi iz objekta su u potpunosti osvijetljeni panik rasvjetom.

Za potrebe dodatne osvjetljenosti prostora osigurat će se ručna sredstva za rasvjetu noću koja će se nalaziti kod odgovorne osobe za evakuaciju i spašavanje.

Na hodnicima su postavljene sheme (tlocrti) etaža sa ucrtanim putovima za evakuaciju.

Članak 30.

Osobe koje se evakuiraju iz objekta sklanjaju se na otvoreni prostor u parku ispred Škole.

###### VIII	 POTREBNA OPREMA ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

Članak 31.

Za spašavanje i evakuaciju potrebno je osigurati i držati u neposrednoj blizini:

- osobna zaštitna sredstva

-zaštitna kaciga						 4 kom

-zaštitne rukavice					             4 kom

-respirator za prašinu – jednokratna uporaba                         4 kom

- torbica s prvom pomoći (u spremištu)			             2 kom

- ručno sredstvo za rasvjetu noću				 2 kom

- ručne škare za siječenje građ. čel. armature (do 10mm)	 1 kom

- sjekiru							             1 kom

- kramp							             1 kom

- lopata građevinska						 1 kom

- sanitetska nosila						 2 kom

- čekić-maca (5 kg sa dugom drškom)			             1 kom

- poluga za podizanje tereta (pralica)              		             1 kom

Članak 32.

Vatrogasni aparati za početno gašenje požara moraju biti uvijek ispravni i postavljeni na označenim mjestima.

###### IX	NAZNAKE ZADUŽENJA ZA ODGOVORNE RADNIKE

Članak 33.

Zaduženja za odgovorne radnike:

Odgovorni radnik za evakuaciju i spašavanje i njegov zamjenik:

- vode brigu da su svi radnici i učenici upoznati sa ovim Planom,

- vode brigu da je nabavljena i na propisanim mjestima postavljena sva potrebna oprema utvrđena ovim Planom,

- vode brigu da su oni i neposredni rukovoditelji osposobljeni za izvršavanje zadataka,

- provode vježbe spašavanja i evakuacije sukladno odredbama ovog Plana najmanje jednom u dvije godine

- vrše iskapčanje napajanja el. energije cijelog objekta,

- u slučaju urušavanja objekta zatvaraju i dovod vode bez hidrantske mreže,

Članak 34.

Za siguran smještaj i održavanje opreme i alata iz članka 31. ovog Plana određuju se:

- domar

Članak 35.

Uređajima i sredstvima za gašenje požara mogu rukovati:

- vatrogasci i radnici

Članak 36.

Ozlijeđenim osobama pružaju prvu pomoć radnici osposobljeni za pružanje prve pomoći i radnici osposobljeni za  pružanje prve pomoći kroz školovanje, te izuzetno ostali radnici koji se zateknu u neposrednoj blizini.

###### X 	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

U slučaju da su neke odredbe ovog Plana u suprotnosti s odredbama drugih pozitivnih propisa koji reguliraju ovo područje, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

Tumačenje u provođenju odredbi ovog Plana daje tijelo koje je donijelo Plan.

Članak 38.

Izmjene i dopune ovog Plana donose se na način i po postupku koji je predviđen za njegovo donošenje.

Članak 39.

Sastavni dio ovog Plana su grafički prikazi evakuacije i spašavanja iz objekta po etažama, a uključuje i situacioni nacrt.

Sastavni dio ovog Plana je i Plan vježbe evakuacije i spašavanja kojeg donosi Školski odbor.

Planovi evakuacije i spašavanja po etažama su pojedinačno i trajno izvješeni na predviđenom mjestu i sastavni su dio ovog Plana.

Članak 40.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavljivanja

Klasa br.011-03/23-02/2

Ur. br. 2107-34-23-1

Ovaj Plan objavljen je na oglasnoj ploči Škole

dana 31. ožujka 2023. godine,

i stupio je na snagu dana 11. travnja 2023. godine

Predsjednica školskog odbora

____________________